## NT_NW
North Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-04-19 | 16.7917
2015-04-20 | 4.7083
2015-04-21 | 13.5417
2015-04-22 | 17.1667
2015-04-23 | 29.1667
2015-04-24 | 39.3182
2015-04-25 | 13.7083

## NT_NE
North Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-04-19 | 18.7083
2015-04-20 | 8.8333
2015-04-21 | 24.875
2015-04-22 | 14.2083
2015-04-23 | 34.9583
2015-04-24 | 42.0455
2015-04-25 | 13.75

## NT_SE
North Terminal Southeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-04-19 | 24.75
2015-04-20 | 17.7083
2015-04-21 | 43.9167
2015-04-22 | 19
2015-04-23 | 35.0833
2015-04-24 | 60.8182
2015-04-25 | 15.5833

## NT_SW
North Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-04-19 | 27.0417
2015-04-20 | 15.4583
2015-04-21 | 24.4167
2015-04-22 | 26.7917
2015-04-23 | 51.7917
2015-04-24 | 66.5
2015-04-25 | 18.5833

## ST_NW
South Terminal Northwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-04-19 | 19.3333
2015-04-20 | 6.875
2015-04-21 | 13.5833
2015-04-22 | 12.9583
2015-04-23 | 25.8333
2015-04-24 | 43.5
2015-04-25 | 12.8333

## ST_North
South Terminal North Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-04-19 | 20.125
2015-04-20 | 11.7083
2015-04-21 | 35.0833
2015-04-22 | 14.75
2015-04-23 | 25.3333
2015-04-24 | 36.65
2015-04-25 | 11.5833

## ST_NE
South Terminal Northeast Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-04-19 | 21.5833
2015-04-20 | 9.95
2015-04-21 | 36.4167
2015-04-22 | 28.0417
2015-04-23 | 26.0833
2015-04-24 | 43.4545
2015-04-25 | 14.9167

## ST_CenterEast
South Terminal - Center East Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-04-19 | 20.1667
2015-04-20 | 23.7083
2015-04-21 | 62.75
2015-04-22 | 41.6667
2015-04-23 | 40.0417
2015-04-24 | 43.5909
2015-04-25 | 10.8333

## ST_SW
South Terminal Southwest Site
DATE | APM10 ug/m3
2015-04-19 | 30.2917
2015-04-20 | 6.625
2015-04-21 | 31.0417
2015-04-22 | 13.375
2015-04-23 | 51.5833
2015-04-24 | 45.0909
2015-04-25 | 20.5417

## Legend
DATE | Date of reported data as 24-hour average
APM10 ug/m3 | PM10 continuous monitor data, EPA std conditions, micrograms per cubic meter